Znak: BI.I.271.3.2021

Radomyśl Wielki, 30.04.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W opublikowanym uzupełnieniu dokumentacji w dniu 23.04.2021 roku w części dotyczącej pierwotnego projektu instalacji elektrycznej, skan schematu tablicy bezpiecznikowej T11 jest znacznie obcięty co uniemożliwia jego pełne odczytanie a tym samym wycenę. Proszę o udostępnienie pełnego schematu tejże tablicy;

Odpowiedź:

Schemat w załączeniu.

Pytanie nr 2:

W opublikowanym uzupełnieniu dokumentacji w dniu 23.04.2021 roku w części dotyczącej pierwotnego projektu instalacji elektrycznej na rysunkach dotyczących oświetlenia elektrycznego brak jest parametrów elektrycznych i świetlnych opraw oświetlenia podstawowego. Proszę o uzupełnienie tych parametrów (dotyczy m.in.: mocy oprawy, ilości lumenów, barwy światła itp.);

Odpowiedź:

Dla wyceny należy przyjmować parametry wg projektu jak dla części objętej projektem zamiennym oraz opisami w przedmiarach robót.

Pytanie nr 3:

Od 1 lipca 2017 roku weszło w życie Nowe Rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, którego postanowienia są ściśle powiązane z wejściem w życie zharmonizowanej, nowej normy PN-EN 50575, która w szczegółowy sposób ustala wymagania dotyczące przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych.

Czy na tym obiekcie nie powinny być zastosowane przewody zgodnie z powyżej cytowanym Rozporządzeniem i Normą?

Odpowiedź:

Należy stosować przewody zgodnie z projektem.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego