znak: BI.V.271.21.2018

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

**do poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: **„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach”-**

**Część nr 1 - Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK**

**Pytanie nr 1**

**Zadanie 2, Szkoła Podstawowa w Zdziarcu, poz. 2, 8, 9**

**W pozycji 2** mamy budowę okablowania wraz z dostawą 2 punktów dostępowych UniFi - jest to wprost napisane.

**W pozycji 9** Punkt dostępowy - specyfikajca wskazuje na AP firmy NETIS.

Firma Netis nie posiada kontrolera a wskazane AP nie są zarządzane centralnie.

**W pozycji 8** natomiast znajduje się kontroler WLAN.

W związku z powyższymi nieścisłościami prosimy o dopuszczenie ujednolicenia poprzez wykonanie sieci przy zastosowaniu systemu UniFi.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 6**

Prosimy o informację czy posiadają Państwo projekt wykonania instalacji elektrycznej oraz sieciowej w szkołach, w których planowana jest instalacja.

Odpowiedź

Szkoły nie posiadają projektów wykonania instalacji elektrycznej i sieciowej.